	
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ БУРЛИНСКОГО РАЙОНА
АЛТАЙСКОГО КРАЯ


П О С Т А Н О В Л Е Н И Е


29 сентября 2026 г.  	                         					                     № 278
с. Бурла

	О готовности топливно-энергетического комплекса и объектов жилищно-коммунального хозяйства к работе в осенне-зимний период 2026-2027 годов



Заслушав информацию начальника отдела жилищно-коммунального хозяйства Администрации района Казьмина Ф.Ф. о готовности топливно-энергетического комплекса и объектов жилищно-коммунального хозяйства к работе в осенне-зимний период 2026-2027 годов, 
П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Информацию о ходе готовности топливно-энергетического комплекса и объектов жилищно-коммунального хозяйства к работе в осенне-зимний период 2026-2027 годов принять к сведению (информация прилагается). 
2. Отметить позитивные результаты работы отраслевых подразделений Администрации района в части недопущения кредиторской задолженности муниципальных учреждений и предприятий ЖКХ за потребленные энергоресурсы (тепло, уголь, электроэнергия), создание необходимого запаса угля и обеспечения своевременной подготовки к отопительному сезону 2026-2027 годов. 
3. Отделу жилищно-коммунального хозяйства обеспечить получение паспорта готовности к отопительному сезону 2026-2027 гг. для теплоснабжающего предприятия и муниципалитета, а также контроль рационального использования энергоресурсов  муниципальными потребителями.
4. Теплоснабжающему предприятию (МУП «Бурлинские коммунальные системы») в кратчайшие сроки завершить пуско-наладочные работы и начать отопительный период в соответствии с установленными Администрацией района сроками. Обеспечить надлежащий контроль расходования угля и тепловой энергии.
5. Главам сельсоветов и руководителям бюджетных учреждений обратить особое внимание на рациональное использование отапливаемых площадей подведомственных зданий и учреждений, экономию энергоресурсов.
6. Постановление Администрации района от 27.04.2026 № 135 «О подготовке топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Бурлинского района Алтайского края к работе в отопительный сезон 2026-2027 годов» оставить на контроле до получения паспорта готовности к отопительному периоду 2026-2027 годов муниципальным образованием Бурлинский район Алтайского края.


Глава района                                                                                                 С.А. Давыденко

ИНФОРМАЦИЯ
о готовности топливно-энергетического комплекса и объектов жилищно-коммунального хозяйства к работе в осенне-зимний период 2026-2027 годов.

Подготовка к отопительному периоду 2026-2027 гг. ведется согласно плану неотложных мероприятий по подготовке объектов жилищно-коммунального и теплового хозяйства к работе в осеннее - зимний период 2026-2027 гг., утвержденному постановлением главы Администрации района от 27.04.2026 № 135 «О подготовке топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Бурлинского района Алтайского края к работе в отопительный сезон 2026-2027 годов».
Для проверки готовности распоряжением Администрации Бурлинского района Алтайского края № 135-р от 01.06.2026 создана комиссия и утверждена программа проведения проверки. Проведена проверка бюджетных учреждений: составлены акты проверки готовности объектов и выданы паспорта готовности. Объемы ремонтно-восстановительных работ, согласно плану неотложных мероприятий по подготовке объектов жилищно-коммунального и теплового хозяйства к работе в осенне-зимний период 2026-2027 гг., выполняются в полном объеме.
В районе в обеспечении теплом задействованы 19 котельных, из них 13 котельных МУП «Бурлинские коммунальные системы».
В настоящее время проводится проверка готовности теплоснабжающего предприятия к работе в осенне-зимний период 2026-2027 гг. Во всех котельных теплоснабжающего предприятия, произведены работы по ремонту котлов, запорной и контрольно-измерительной арматуры, проведена ревизия насосного оборудования, выполнен косметический ремонт зданий котельных. Мероприятия по программе подготовки объектов ЖКХ исполняются в полном объеме. 
За счет средств краевого бюджета произведен капитальный ремонт тепловой сети в с.Новосельское протяженностью 1,4 км., стоимость работ- более 20 млн.руб. За счет субсидии на подготовку топливно-энергетического комплекса к осенне-зимнему периоду произведена замена котельного оборудования: на котельной в с.Бурла котельная №3(Пункт полиции) Квр – 0,8, стоимостью 580 тыс. руб.; с.Лесное - замена котла стоимостью 407 тыс. руб. Также проводится ремонт теплотрассы в с.Орехово. За счет средств Администрации района проведены обследования зданий котельных и дымовых труб, стоимость работ составила 257 тыс. рублей.
На начало отопительного сезона создан запас угля- 1400 т. Остаток с прошлого отопительного сезона- 121 т. Администрацией района приобретено 1309 т. угля для пополнения муниципального резерва. Муниципальным унитарным предприятием «Бурлинские коммунальные системы» заключён контракт на поставку 2000 т. угля. Объявлен конкурс на поставку 1500 т. угля для муниципального резерва Администрации Бурлинского района, прием заявок до 29.09.2026 г. 
У Администрации района отсутствует задолженность  перед поставщиками угля (за поставленный уголь) и перед поставщиками электроэнергии. Аналогичная ситуация у теплоснабжающего предприятия МУП «Бурлинские коммунальные системы».
Проблемы в жилищно-коммунальной отрасли остаются значительными, основные из них носят системный характер:
· износ технологического оборудования и коммуникаций;
· рост цен на энергоресурсы;
· вопросы тарифного регулирования, в том числе по предельной стоимости угля;
- 	недостаток квалифицированных кадров.
Несмотря на все трудности, предприятия коммунальной сферы продолжают трудиться на благо населения Бурлинского района и добросовестно выполнять обязанности по бесперебойному обеспечению населения теплом. Предыдущие осеннее- зимние периоды прошли без сбоев и длительных перерывов в подаче тепла. Есть основания рассчитывать, что отопительный период 2026-2027 гг. также пройдет в штатном режиме.


Начальника отдела ЖКХ
Администрации района				    				       Ф.Ф. Казьмин

