РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

АДМИНИСТРАЦИЯ НОВОАНДРЕЕВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

БУРЛИНСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

27 декабря 2021 г.       			           	                                            № 35

с. Новоандреевка

Об утверждении перечня первичных средств пожаротушения и противопожарного инвентаря в помещениях и строениях, находящихся в собственности (пользовании), аренде граждан

В соответствии с п. 9 ч. 1 ст. 14 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст. ст. 19 и 34 Федерального закона от 21.12.1994 №69-ФЗ «О пожарной безопасности», руководствуясь разделом XIX Постановления Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации», ст. 43 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" в целях обеспечения пожарной безопасности на территории Новоандреевского сельсовета Бурлинского района Алтайского края, администрация Новоандреевского сельсовета Бурлинского района Алтайского края

постановляет:

1. Утвердить Перечень первичных средств пожаротушения и противопожарного инвентаря в помещениях и строениях, находящихся в собственности (пользовании), аренде граждан согласно приложению.
2. Гражданам, имеющим в собственности (пользовании), аренде помещения и строения:

2.1. Иметь первичные средства пожаротушения и противопожарный инвентарь согласно утвержденному Перечню.

2.2. Содержать первичные средства пожаротушения в соответствии с руководством по эксплуатации завода-изготовителя.

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального обнародования на информационной доске администрации сельсовета и подлежит размещению на официальном сайте Администрации Бурлинского района Алтайского края.

4. Контроль данного постановления оставляю за собой.

| Глава сельсовета | И.В.Ильчук |  |
| --- | --- | --- |

Приложение

к постановлению администрации

от  27декабря  2021  №  35

Перечень

первичных средств пожаротушения и противопожарного инвентаря

| № п/п |  | Наименование помещения, строения | Средства пожаротушения, противопожарный инвентарь (шт.) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | огнетушители | емкость с водой | ящик с песком | ведро | лопата | топор | лестница |
| 1 |  | Индивидуальные дома | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 |  | Торговые объекты и места общественного питания | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  | Примечания: |  | 1. Собственники, пользователи, арендаторы помещений, строений обеспечивают наличие огнетушителей, осуществляют их проверку, перезарядку согласно требованиям, указанным в паспорте. Огнетушители следует располагать на видных местах вблизи от выходов из помещений. Способ приведения огнетушителя в действие и его применения указаны на этикетке, нанесенной на корпусе огнетушителя. Рекомендуется применять порошковые огнетушители, вместимостью (массой заряда) не менее 2 кг (ОП-2, ОП-3, ОП-4, ОП-5), они должны быть опломбированы пломбой завода-изготовителя или организацией, производящей перезарядку. |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2. Емкость с водой должна иметь объем не менее 200 л и комплектоваться ведрами. Устанавливается в весенний, летний и осенний периоды года. |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3. Ящик с песком должен иметь объем не менее 0,1 м. куб. и комплектоваться совковой лопатой. Конструкция ящика должна обеспечивать удобство извлечения песка и исключать попадание осадков. |  |  |  |  |  |  |